Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

Регулируемая деятельность – передача тепловой энергии

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| п.14: |  |  |  |
| а) | Регулируемая деятельность | тыс.Гкал | 391,443 |
| б) | Выручка от регулируемой деятельности (тепловая энергия) | тыс.руб. | 37 744 |
| в) | Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду деятельности (тепловая энергия) |  |  |
| - | расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс.руб. | 427,932 |
| - | расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 3 242,848 |
| - | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 16 464,995 |
| - | расходы на амортизацию ОС | тыс.руб. | 90,363 |
| - | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 24 605,702 |
| - | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 19 082,048 |
| - | расходы на услуги производственного характера | тыс.руб. | 2 122,539 |
| з) | Установленная тепловая мощность, в том числе по турбоагрегатам | Гкал/ч Гкал/ч | 345 227 |
| и) | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 115,47 |
| к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 391,443 |
| л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 |
| м) | Объем тепловой энергии отпущенной потребителям г. Байконур в 2009 г. | тыс.Гкал | 304,792 |
| н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 20,5 |
| о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 31,362 |
| п) | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 146,4532 |
| р) | Количество теплоэлектростанций | шт. | 1 |
| с) | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 0 |
| у) | о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек); | шт. | 79,4 |
| ф) | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг.у.т./Гкал | 220,590 |
| х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (собственные нужды ТЭС и тепловых сетей; сетевые агрегаты установлены на ТЭС) | тыс.кВт | 0,0655 |
| ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (с учетом собственных нужд ТЭС и тепловых сетей) | куб.м/Гкал | 9,168 |